## Arkusz1
				Załacznik nr 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)
	Pakiet nr 1
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Strzykawki
1.	Strzykawka do tuberkuliny z igłą	szt.	1750	2500
2.	Strzykawka 2 ml – 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 3 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	180	250
3.	Strzykawka 5 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 6 ml logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	210	300
4.	Strzykawka 10 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 12 ml, logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	210	300
5.	Strzykawka 20 ml - 2 częściowa, pakowana w oryginalne kartoniki producenta (po 100 szt.), tłok i cylinder w wyraźnie kontrastujących kolorach z przedłużona skalą, skala przedłużona do 24 ml - logo i typ strzykawki umieszczony na cylindrze a’100 szt. **	op.	270	380
6.	Strzykawka – Żaneta 100 ml	szt.	1200	1700
7.	Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójna skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka 50/60ml bezbarwna *	szt.	1540	2200
8.	Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych wyposażona w podwójną skalę pomiarową i podwójne uszczelnienie tłoka -50/60ml bursztynowa *	szt.	560	800
9.	Strzykawka luer lock do pomp infuzyjnych, trzyczęściowa, wyposażona w podwójne uszczelnienie tłoka – 20 ml ( z podziałką do 20 ml)	szt.	560	800
	II - Igły op. a’ 100szt.
1.	Igły rozmiar – 0,45 x 16, - 0,5 x 25, - 0,6 x 30, - 0,7 x 30, - 0,8 x 40, - 0,9 x 40, a 100 szt. Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	op.	460	650
2.	Igły – 1,2 x 40 a 100 szt	op.	280	400
3.	Igły do PEN 31G 0,25 x 6mm op. a 100 szt.	op.	7	10
	III. -Kaniule do długotrwałego podawania płynów i leków z dodatkowym portem do injekcji wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi, z filtrem hydrofobowym, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO
1.	rozmiar -14G **, -16G**, -17G**, - 18G**, -20G**, -22G**, 24G ** Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	8120	11600
2.	Koreczek do kaniuli zamykający światło kaniuli posiadający trzpień poniżej krawędzi koreczka, kompatybilny z kaniulami luer lock. Pochodzący od tego samego producenta co kaniule	szt.	15400	22000
	IV. Kaniula dożylna wykonana z poliuretanu, z samodomykającym się zaworem portu górnego, z 4 wtopionymi paskami kontrastującymi z filtrem hydrofobowym, posiadająca automatyczne zabezpieczenie ostrego końca igły stalowej w postaci metalowego zatrzasku, aktywowane po wyjęciu igły z cewnika, nazwa producenta bezpośrednio na kaniuli, sterylizowana EO
1.	rozmiar 0,9 x 25 mm, G 22,	szt.	35	50
2.	rozmiar 1,1 x 33 mm, G 20,	szt.	35	50
3.	rozmiar 1,3 x 45 mm, G 18,	szt.	35	50
	V. Lancet
1.	Jałowy lancet sterylny 200 szt. w opakowaniu rozmiar - 1,5 mm, -1,8mm, - 2,4mm	op.	70	100
	VI.
1.	Inwazyjny system pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŹ) zawierający zestaw drenów, kranik trójdrożny z pokrętłem obracanym o 360 stopni, odpowietrznik z filtrem bakteryjnym na końcu drenu do skali, zakończenie lock	szt.	35	50
2.	Rampa 3 –kranikowi z drenem długości 150 cm, wykonana z polikarbonu odpornego na długotrwałe działanie emulsji tłuszczowych, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówki luer lock z nakrętkami na wszystkich kanałach, odporny na ciśnienie do 4,5 bara, przeźroczysta obudowa, kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni, posiada płaski element wystający na całej długości rampy pozwalający na umocowanie w uchwycie, nie zawiera DEHP i lateksu	szt.	7	10
3.	Rampa 5 Rampa 5 –kranikowi z drenem długości 150 cm, wykonana z polikarbonu odpornego na długotrwałe działanie emulsji tłuszczowych, równomierny przepływ płynu bez zmian ciśnienia, końcówki luer lock z nakrętkami na wszystkich kanałach, odporny na ciśnienie do 4,5 bara, przeźroczysta obudowa, kolorowe pokrętła, obrót o 360 stopni, posiada płaski element wystający na całej długości rampy pozwalający na umocowanie w uchwycie, nie zawiera DEHP i lateksu	szt.	7	10
4.	Skala pomiarowa do ocż, wykonana z tworzywa sztucznego, wielokrotnego użytku z dwoma uniwersalnymi uchwytami mocującymi skalę do stojaka pionowego, wskaźnik zero ruchomy na obie strony skali, czytelny wynik na skali dzięki efektowi powiększenia, skala od +35 do – 15 cm H2O	szt.	2	3
5.	Koreczek uniwersalny dwufunkcyjny (combi) z końcówką żeńską i męska.	szt.	2800	4000
	VII. Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych
1.	Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych z cewnikiem standardowym, z igłą zewnątrzoponową typu Tuohy, różową, 18 G, średnicy 1,3 mm/długości 80 mm, cewnikiem zewnątrzoponowym 20G, 0,45x0,85 o zamkniętym końcu i trzech otworach bocznych, ze strzykawką LOR 10 ml, luer do metody spadku oporu, filtrem zewnątrzoponowym 0,2 mikrometra, wytrzymałości cinieniowej do 7 bar, łącznikiem filtra z cewnikiem.	szt.	100	140
2.	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych 27 x 4 3/4 0,4 x 120 mm typu PENCAN	szt.	10	15
3.	Nożyczki do przecinania zaciskacza do pępowiny jednorazowe - jałowe	szt.	7	10
	RAZEM
	* Zamawiający wymaga, aby w trakcie trwania umowy, dostawca dostarczał sprzęt tej samej firmy, ze względu na konieczność ustawień
	pompy infuzyjnej. Strzykawka do pomp infuzyjnych powinna posiadać oznaczenie CE oraz współpracować z pompami
	infuzyjnymi AP 12 i AP 22, zgodnie z wykazem strzykawek dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju pompach.
	** Wymagamy, by w tych pozycjach produkty były jednego producenta

	Pakiet nr 2
									%
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Rurka intubacyjna z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym silikonowana, wyposażona w podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych ringów, rozmiar na baloniku kontrolnym Pakowane folia – papier posiadające fabryczne zgrzewy punktowe zachowujące anatomiczny kształt rurki.
1.	Rozmiar nr -5,0, -5,5, - 6,0, -6,5, -7,0 - 7,5, -8,0, - 8,5, -9,0, - 9,5, - 10,0 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt	630	900
	II. Rurka Tracheostomijna
1.	Rurka tracheostomijna bez mankietu, wykonana z termoplastycznego PVC, linia rtg na całej długości rurki, prowadnica w wersji z łącznikiem, tasiemka mocująca, miękkie, gładkie skrzydełka szyldu, jałowa, jednorazowego użytku Rozmiar od 5,5 - 10,0	szt	7	10
2.	Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z termoplastycznego PVC, linia rtg na całej długości rurki, miękkie, gładkie, przeźroczyste skrzydełka szyldu, prowadnica, tasiemka mocująca, znakowany balonik, jałowa, jednorazowego użytku Rozmiar od 5,5 - 10,0	szt.	50	70
	III . Rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym niskociśnieniowym - zbrojone wyposażona w podwójny znacznik głębokości w postaci dwóch pełnych ringów, rozmiar na baloniku kontrolnym Pakowane folia – papier posiadające fabryczne zgrzewy punktowe zachowujące anatomiczny kształt rurki.
1.	Rozmiar - 6,5, -7, - 7,5, - 8 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt	28	40
	IV. Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna
1.	Rozmiar 000	szt.	7	10
2.	Rozmiar 00	szt.	7	10
3.	Rozmiar 0	szt.	3	5
4.	Rozmiar 1	szt.	3	5
	V. Rurka ustno – gardłowa Geudel sterylna
1.	rozmiar - 70 mm, -80 mm, - 90 mm, - 100 mm, 110 mm Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	630	900
	VI. Rurka intubacyjna bez mankietu, silikonowana
1.	Rozmiar nr 2,0 - nr 2,5 - nr 3,0 - nr 3,5 - nr 4,0 - nr 4,5 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	20	30
	RAZEM
	Rurki w pozycjach I - VI od jednego producenta

	Pakiet nr 3
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Cewnik typu FOLEY sterylny, silikonowany opakowanie zewnętrzne folia, wewnętrzne folia, sterylizowany radiacyjnie
1.	Rozmiar: CH 8,	szt.	14	20
2.	Rozmiar: CH 10	szt.	7	10
3.	Rozmiar: CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20, CH 22, CH 24 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	1120	1600
	II. Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – sterylny, zmatowiona powierzchnia, dwa otwory boczne naprzeciwległe, pakowany pojedynczo w opakowanie folia papier typu blister pack. Posiadający kolorowy, pólprzezroczysty konektor oznaczajacy rozmiar cewnika.
1.	Rozmiar: CH 6 / 40 cm, CH 8 / 40 cm, CH 12 / 60 cm, CH 14 / 60 cm, CH 16 / 60 cm, CH 18 / 60 cm Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	3780	5400
	III. Cewnik Tiemann
1.	Cewnik Foley'a z końcówką Tiemanna, lateksowy,silikonowany , sterylny, dwudrożny z zastawką, Rozmiar 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24	szt.	70	100
2.	Cewnik Tiemann. Wykonany z elastycznego PCV, lekko zagięta końcówka zakończona stożkowo, wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach, rozmiar od nr 8-24	szt.	20	30
	IV. Zgłębnik żołądkowy – sterylny, powierzchnia zmatowiona, posiadający dwa otwory boczne, bez otworu centralnego, wykonane z PCW o jakości medycznej i twardości ok. 76 ShA. Posiadający kolorowy, pólprzezroczysty konektor oznaczajacy rozmiar cewnika.
1.	Rozmiar nr 6, nr 14 – 14x 800, nr 16 – 16x 800, nr 18 – 18x 800, Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	350	500
2.	Rozmiar: nr 24 – 24x 1000	szt.	20	30
	V. Cewnik do podawania tlenu przez nos z miękkimi końcówkami
1.	Cewnik do podawania tlenu dla dorosłych z elastyczna końcówka kompatybilną ze standardowym reduktorem tlenu. (pakowane folia-papier 150 cm)	szt.	420	600
2.	Przedłużacz do tlenu 210 cm	szt.	110	150
	VII. Cewnik urologiczny typu NELATON sterylny, jednorazowego uzytku wykonany z polichlorku winylu, nasada barwna konektora odpowiedająca rozmiarowi cewnika, łączna długość : 40±1 cm, długość robocza: 36±1 cm, jedwabista powierzchnia zmniejszająca tarcie pomiędzy cewnikiem a śluzówką cewki moczowej, co zmniejsza ryzyko wystapienia infekcji dróg moczowych , dwa otwory boczne naprzemianległe oraz atraumatyczne zakończenie ograniczajace traumatyzację tkanek cewki moczowej, pakowany folia - papier, sterylizowany tlenkiem etylenu
1.	Rozmiar: -CH 6, dł.35 -40, -CH 8, dł.35 -40, -CH 10, dł.35 -40, -CH 12, dł.35 -40, -CH 14, dł.35 -40, -CH 16, dł.35 -40, -CH 18, dł.35 -40, Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	7700	11000
2.	Rozmiar: CH 20, dł.35 -40	szt.	20	30
3.	Rozmiar: CH 22, dł.35 -40	szt.	20	30
4.	Rozmiar: CH 24, dł.35 -40	szt.	20	30
	RAZEM

	Pakiet nr 4
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wziernik ginekologiczny jednorazowego użytku typu CUSCO , regulowany i blokowany poprzez skręcanie centralnej szpili, wchodzącej w uchwyt górny. Opakowanie folia-papier.lub foliowe posiadające fabryczne nacięcie umożliwiające łatwe otwarcie, nie ingerujące w sterylność produktu. Sterylny. Kolor szpili odpowiadający rozmiarowi. Rozmiar: XXS, XS, S, M, L Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	4450	6 300
	RAZEM

	Pakiet nr 5
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Filtr bakteryjno-wirusowy do ssaka z elastycznym łacznikiem, efektywnośc filtrowania > 99,8%, metoda filtracji elektrostatyczna, przestrzeń martwa 6ml, opór przepływu 12mm Hg przy 20l/min	szt.	50	70
2.	Kranik trójdrożny wszystkie ujścia zabezpieczone koreczkiem, obrotowy 360 - sterylne	szt.	1800	2550
3.	Osłonki lateksowe na głowice USG (suche, lekko pudrowane)	szt.	4200	6000
4.	Pojemnik do dobowej zbiórki moczu, 2000ml z zaworem poprzecznym - sterylny.	szt.	2800	4000
5.	Pojemnik do próbek moczu dla niemowląt ( chłopców i dziewczynek) - sterylny	szt.	140	200
6.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych bursztynowy - sterylny	szt.	200	300
7.	Przedłużacz do pomp infuzyjnych bezbarwny - sterylny	szt.	1050	1500
8.	Przedłużacz do systemów infuzyjnych średnica 3,1mm x 4,1mm, długość 140 cm, wykonany z PCV, wolny od DEHP	szt.	180	250
9.	Przedłużacz obwodowy rozciągliwy długość 15 cm, przestrzeń martwa złożony 39ml rozciągnięty 41ml, rezystancja przepływu 30l/min 2mmH2O, 60l/min 8mmH2O, 90l/min 22mmH20, opakowanie 75 szt.	szt.	490	700
10.	Przewód do odsysania pola operacyjnego z przewodem ssącym bez otworu bocznego o długości 210 cm	szt.	630	900
11.	Przyrząd do przetaczania krwi, transfuzji, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt.	1050	1500
12.	Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych, komora kroplowa wolna od PVC, całość bez zawartości ftalanów , zacisk rolkowy wyposażony w uchwyt na dren oraz możliwość zabezpieczenia igły biorczej po użyciu, nazwa producenta na przyrządzie, opakowanie kolorystyczne folia-papier, sterylny	szt.	21000	30000
13.	Aparat do szybkiego przetaczania krwi i produktów krwiopodobnych / Igła biorcza dwukanałowa o odpowiedniej ostrości, z kryzą ograniczającą. Przeciwbakteryjny filtr powietrza zabezpieczony zatyczką Elastyczna komora kroplowa z filtrem krwi o wielkości oczek 200 µm Aktywna powierzchnia filtracyjna min. 15 cm2 Pompka do szybkiego przetaczania / Rolkowy regulator przepływu z zaczepem na dren Łącznik LUER-LOCK z osłonką / Długość przyrządu min. 1500 mm Opakowanie jednostkowe typu blister-pack / Opakowanie handlowe zawiera 30 szt. Sterylizowany tlenkiem etylenu	szt.	7	10
14.	Przyrząd do wielokrotnego aspirowania płynów i leków, sterylny, jednorazowego użytku, z zatyczką oraz wbudowanym filtrem bakteryjnym 0,45µm i zastawką antyzwrotną , która automatycznie zabezpiecza połączenie po wyjęciu strzykawki .rzyrząd do aspiracji z dużych ampułek i butelek z filtrem - sterylne	szt	1260	1800
15.	Szczoteczki cytologiczne pakowane, sterylne (umożliwiające pobranie w rozmazie jednocześnie komórek z szyjki macicy, kanału szyjki i strefy transformacji,	szt	1470	2100
16.	Szkiełka mikroskopowe podstawowe 76x26x1 mm ciete z jednostronnym matowym rantem z polem do opisu	szt.	2100	3000
17.	Zamknięty system pomiaru diurezy z wymiennym workiem o pojemności 2 l z odpływem. Dren łączący 170 cm z zaciskiem ślizgowym i końcówką do cewnika - bezigłowy samouszczelniający się port na drenie do pobierania próbek - połączenie drenu z komorą zapobiegające zamknięciu światła drenu. Sztywna plastikowa komora 500 ml z dokładna czytelną skalą - dwa filtry w komorze - zabezpieczenie zastawką antyrefluksową przed cofaniem moczu z komory – łatwe i szybkie opróżnianie komory – łatwe mocowanie komory do ramy łóżka za pomocą plastikowego haczyka oraz taśm mocujących. Dodatkowe worki dostępne jako opcje – szczelne połączenie worka z komorą – bardzo łatwa wymiana worka bez ryzyka wylania moczu. Produkt nie zawiera lateksu.	szt	85	120
18.	Zaciskacz do pępowiny dla noworodka z polipropylenu. Pępowina zaciska się między szczekami posiadającymi zębatkę i kanały zapewniające pewność zaciskania. Zaciśnięcie dokonuje się poprzez naciśnięcie palcami na powierzchnię z porzecznymi ząbkami, które powodują odchylenie sprężystego haczyka, przeskok przez jego próg z charakterystycznym trzaskiem i zablokowaniem w pozycji zaciśniętej. Przed przypadkowym przedostaniem się pępowiny do części otworowej zabezpieczeniem jest języczek. Zaciskacz musi działać prawidłowo w przypadku znacznego odgięcia szczęk przy grubej i twardej pępowinie . długość całkowita 55 mm szerokość 11 mm. / mikrobiologicznie czysty/	szt	700	1000
	RAZEM

	Pakiet nr 6
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zatyczki do cewników, sterylne schodkowe	szt.	210	300
2.	Łącznik do cewników i drenów uniwersalny, sterylny	szt.	140	200
3.	Maski do podawania tlenu dla dorosłych – sterylne rozmiar STANDARD rozm. L, XL	szt	700	1000
4.	Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem dla dzieci - sterylne	szt	280	400
5.	Maski do podawania tlenu z nebulizatorem i drenem, dla dorosłych - sterylne	szt	560	800
6.	Maski do podawania tlenu dla dzieci – sterylne	szt.	21	30
7.	Maski do podawania tlenu dla noworodków – sterylne	szt.	21	30
8.	Zestaw drenażu niskociśnieniowego ran. Przeznaczony do pooperacyjnego, niskociśnieniowego drenażu ran operacyjnych w systemie zamkniętym, Szerokie zastosowanie w chirurgii. W skład zestawu wchodzi pojemnik ssący typu mieszek, wykonany z polietylenu o wysokim stopniu rozprężalności o pojemności 250 ml oraz dren łączący o długości 125 cm z uniwersalną, odcinaną, nie zwężającą światła drenów końcówką łączącą wykonaną z silikonu, kompatybilną ze wszystkimi drenami Redona w rozmiarach od CH 6 – CH 18. Mieszek wyposażony w zastawkę antyrefluksyjną oraz zawór bezpieczeństwa typu „save” umożliwiający ponowne wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu. Możliwość wytworzenia podciśnienia na poziomie min 120mbar – stałe podciśnienie przez cały okres drenowania. Precyzyjne skale pomiarowe – co 40 ml dla mieszka o pojemności 250ml. Dodatkowa skala umożliwiająca pomiar ilości wydzieliny na dnie pojemnika ssącego. Własny, uniwersalny system podwieszania. Sterylny, podwójnie pakowany. Zgodny z normą PN EN ISO 11607,PN EN ISO 868	szt.	35	50
	RAZEM

	Pakiet nr 7
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Opaska do identyfikacji dorosłych, długość min. 28 cm. Przeźroczysta. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy	szt	4900	7000
2.	Opaska identyfikacyjna dla noworodka wykonana z folii PCV przezroczystej z zkończeniami błękitnymi lub różowymi. Opaska ma wygląd paska węższego z jednego końca, część szersza opaski wykonana jest z podwójnej folii, górna krótsza część zakończona języczkiem, który umożliwia wprowadzenie do wewnątrz kartonika z danymi osobowymi, węższa część opaski posiada otwory które pozwalają na dostosowanie długości opaski do obwodu nadgarstka. Długość opaski 16 cm. Pakowane po 50 szt w rękaw papierowo-foliowy.	szt	1400	2000
3.	Fartuch folia jednorazowego użytku niejałowy rozmiar S,M,L Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt	5600	8000
4.	Kieliszki do leków z tworzywa o poj. 25 ml op a 75 szt.	op.	560	800
5.	Worek do lewatywy z drenem zakończonym atraumatycznie, z końcówką usztywnioną o długości 10 cm z kanką mikrobiologicznie czysty	szt	70	100
6.	Szpatułka drewniana pojednyczo pakowana	szt	2800	4000
7.	Wieszak do worka do zbiórki moczu - wykonany z trwałego plastiku, umożliwiający zawieszanie worka na krawędzi łóżka lub wózka	szt.	70	100
8.	Pojemnik do moczu z zakrętką, poj. 120-125 ml	szt.	980	1 400
9.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 200 -250 ml. czerwony	szt	42	60
10.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 1000 ml. czerwony	szt	840	1200
11.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 2000 ml. czerwony	szt	630	900
12.	Pojemnik do odpadów zakaźnych (o ostrych końcach) o pojemności 3500 ml. czerwony	szt	210	300
13.	Osłony na przewody rozmiar 200 cm x 16 cm sterylne	szt	700	1000
14.	Szyna do unieruchomiania kończyn - palcowa 500 x 20 mm	szt.	70	100
15.	Basen plastikowy wielorazowy	szt.	10	15
16.	Kaczka plastikowa wielorazowa	szt.	10	15
17.	Opaska uciskowa	szt.	20	30
18.	Staza bezlateksowa jednorazowa 25 szt. w opakowaniu	op.	18	10
19.	Słoj do dobowej zbiórki moczu tulipan	szt.	7	10
20.	Basen płaski, poj. 2 l, j.użytku z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny dla płynów o temperaturze 45°C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR 1 op. x 100 szt	op.	1	1
21.	Miska ogólnego zastosowania, poj. 4 l, j.użytku, z pulpy papierowej wysokiej jakości, do płynów z detergentem, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez 2 godziny dla płynów o temperaturze 45°C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR 1 op. x 100szt	op.	1	2
22.	Nocnik dziecięcy, poj. 1000-1500 ml j.użytku z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny dla płynów o temperaturze 45 °C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR 1 op. x200 szt	op.	1	1
23.	Kaczka j.użytku z pulpy papierowej wysokiej jakości, wykazującej właściwości nieprzemakalne przez 4 godziny dla płynów o temperaturze 45°C, do utylizacji w urządzeniu typu MACERATOR 1 op. x 100 szt	op.	1	1
24.	Miska nerkowata jednorazowego uzytku niesterylna 700 ml	szt.	4900	7000
25.	Jednorazowa, sucha, sterylna szczotka, bez detergentów. Posiadadająca nylonowe miękkie włosie z jednej strony wykonane z medycznego polietylenu nie powodujące podrażnień skóry a zdrugiej miękka gąbka poliuretanowa zapewniająca delikatne czyszczenie skóry. Do każdej szczotki dołaczony czyścik do paznokci. Każda szczotka pakowana osobno, folia/papier, gotowa do użycia. Wymiary szczoteczki ok. 90mm x 50mm x 30mm. Opakowanie zbiorcze 40 szt w formie podajnika.	op.	32	45
	RAZEM

	Pakiet nr 8
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Elektroda do Holter EKG z żelem stałym na gąbce prostokątne z nacięciem do mocowania przewodu	szt	8400	12000
2.	Elektroda EKG śr. +- 30 mm pianka z żelem stałym	szt.	910	1300
3.	Elektroda EKG śr. 50 mm pianka z żelem ciekłym	szt	4900	7000
4.	Papier do EKG ASCARD A4 112 x 25	szt	245	350
5.	Papier do EKG Lifepack z nadrukiem 107 mm x 23 m	szt	20	30
6.	Papier do KTG do aparatu Oxford SRF 618B szer 112mm dł. 20m podziałka 30 BPM/cm, zakres drukowania 50-210BPM	szt.	120	170
7.	Papier do USG Mitsubishi K61B (oryginalny)	szt	50	70
8.	Papier do ECHA SERCA UPP-84S 84 mm x 13,7	szt.	20	30
9.	Żel do EKG 0,5 l (biały, przeźroczysty)	szt	3	5
10.	Żel do USG 0,5 l (biały, przeźroczysty)	szt	490	700
11.	Pałeczka do wymazu sterylna pakowana pojedynczo	szt	420	600
12.	Czujnik Sp02 jednorazowego uzytku dla noworodków i dzieci od 3 -20 kg sterylny, samoprzylepny, kompatybilny z NELLCOR	szt.	85	125
13.	Okularki do fototerapii noworodka jednorazowego uzytku 30-38 cm BILIBAND bez lateksu, materiał nie podrażniający skóry, dopasowane w kształcie litery Y z mocowaniem na rzepy	szt.	10	15
	RAZEM

	Pakiet nr 9
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Pneumomotachograf jednorazowego użytku, pakowany pojedynczo, do spirometru PNEUMO	szt.	490	700
2.	Ustnik plastikowy jednorazówego użytku, pakowany pojedynczo, do spirometru PNEUMO	szt.	490	700
	RAZEM

	Pakiet nr 10
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wkłady do wstrzykiwacza kontrastu Nemoto 200 ml Skład zestawu: 1 x strzykawka 200ml, z widoczną skalą od 0 do 200 ml (podziałka co 10 ml) 1 x dren spiralny 150 cm 375PSI, 1 x ostrze typu spike 1 x złącze "J". Oznaczenie kodem kreskowym numeru GTIN, numeru seryjnego oraz daty ważności na kartonie zbiorczym. Oznaczenie kodem kreskowym na opakowaniu indywidualnym ( numer GTIN, data ważności, numer seryjny). Zestawy pakowane po 50 szt. w opakowaniu zbiorczym.	szt.	560	800
	RAZEM

	Pakiet nr 11
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Gazowa Linia Pomiarowa: / - materiał PCV (polichlorek winylu), EVA (octan winylu), PE (POLIETYLEN) / - do monitorowania anestetyków, CO2, O2, i N2O; / - długość 300 cm, / - średnica wewnętrzna 1,2mm, / - średnica zewnętrzna 2,8mm, / - grubość ścianki 0,8mm, / - złącze luer-lock typu męskiego z obu stron, / - bezlateksowa, / - czysta mikrobiologicznie.	szt.	210	300
2.	Filtr bakteryjno.-wirusowy z wymiennikiem ciepła i wilgoci, objętość oddechowa (ml) 150-1500, przestrzeń martwa (ml) 53-77, skuteczność filtracji bakt>99,9999%, skuteczność filtracji wir. >99,999%, opór przepływu 30 l /min 5 mmH2O, 60 l/min 15mmH2O, 90 l/min 29mmH2O, powierzchnia filtracyjna 25cm2, waga filtra 24-25g.	szt.	420	600
3.	Filtr oddechowy wirusowo - bakteryjny z wkładem hydrofobowym jednorazowego użytku sterylny (port do kapnografii zamknięty zatyczką obudowa przeźroczysta )	szt.	1120	1600
4.	Obwód oddechowy prosty dla dorosłych do respiratorów i aparatów do znieczulania czysty mikrobiologicznie, wykonany z PE (polietylen). Rury karbowane dł. 160 cm o srednicy 22mm, złącza 22mmF, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock	szt.	90	130
5.	Obwod oddechowy gładki wewnetrznie z gałęzią, workiem i maską dla dorosłych czysty mikrobiologicznie wykonany z PCV (polichlorku winylu) Rury gładkie wewnetrznie dł. 180 cm o srednicy 22 mm, złącza miękkie typu "soft" 22 mm F. Trzecia rura (gałąź) dł. 90cm, Trójnik Y z 2 portami Kolanko 90° z portem luer-lock. Złączka prosta 22 mmM. Worek oddechowy bezlateksowy poj. 2 litrów Maska anestetyczna	szt.	3	5
6.	Wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii sterylny celulozowy wkład , port do podawania tlenu	szt	280	400
7.	Wapno sodowane zmieniające kolor z białego na fioletowy do zastosowań medycznych w zamknietych układach anestezjolgicznych	op.	7	10
8.	Maski krtaniowe, rozmiar 4 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 50 - 70) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	65	90
9.	Maski krtaniowe, rozmiar 5 rurka maski wygięta pod kątem 70 stopni i usztywniona ( waga pacjenta 70 - 100) - jednorazowego użytku z mankietem i rurką uformowanymi jako jedna całość - wzmocniony koniuszek mankietu nie podwijający się podczas zakładania. / - rurka i mankiet uformowane jako jedna całość dla większego bezpieczeństwa / - specjalna faktura powierzchni ułatwiająca zakładanie / - wyjątkowo miękki mankiet zapewniający najlepsze przyleganie przy minimalnym nacisku na śluzówkę / - balonik kontrolny umożliwiający identyfikację rozmiaru maski oraz precyzyjne określenie stopnia wypełnienia mankietu metodą dotykową - opakowanie zewnętrzne kodowane kolorem w celu szbkiej identyfikacji rozmiaru wraz z instrukcja uzycia na opakowaniu - nie zawiera ftalanów	szt.	35	50
	RAZEM

	Pakiet nr 12
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Elektrody neutralne jednorazowego użytku, dwudzielne, owalne, hydrożelowe, wyposażone w pas bezpieczeństwa, który gwarantuje równomiernie rozprowadzenie prądu na elektrodzie, niezależnie od kierunku aplikacji, o powierzchni przewodzącej 110cm2, powierzchni całkowitej 170cm2, rozmiar elektrody: 176 x 122mm, pakowane w opakowaniach po 50szt., w pakietach po 5 szt, do każdego pakietu załączone naklejki z informacją o numerze serii i datą ważności elektrody, gotowe do wklejenia do protokołu pacjenta. op. 10x5szt	op.	14	20
	RAZEM

	Pakiet nr 13
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Rękaw papierowo-foliowy bez zakładki *
1.	50 mm x 200 mm	szt.	1	1
2.	75 mm x 200 mm	szt.	2	3
3.	100 mm x 200 mm	szt.	1	2
4.	120 mm x 200 mm	szt.	3	4
5.	150 mm x 200 mm	szt.	3	4
6.	200 mm x 200 mm	szt.	3	4
7.	250 mm x 200 mm	szt.	2	3
8.	300 mm x 200 mm	szt.	3	4
9.	400 mm x 200 mm	szt.	3	4
	RAZEM
	*Zaoferowany produkt musi być zgodny z normami PN EN ISO 11607 – 1 oraz PN EN 868 3 – 5,
	Wszystkie napisy i wskaźniki umieszczone między warstwami folii. Znak CE umieszczony na opakowaniu zbiorczym lub wewnątrz rolki.
	Kierunek otwierania umieszczony tylko od strony papieru. Folia 5-cio warstwowa, nie licząc warstwy kleju, zgrzew fabryczny 3-kanałowy.

	Pakiet nr 14
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Test paskowy Bowie Dick z ruchomą substancją wskaźnikową kompatybilny z przyrządem PCD przeznaczonym również do testów chemicznych V lub VI klasy oraz testów biologicznych z pozycji 2 op. a 100 szt.	op.	1	2
2.	Przyrząd PCD do kontroli sterylizacji pary wodnej testami chemicznymi V lub VI klasy i biologicznymi w jednym czasie oraz testami Bowie Dick z wbudowaną wężownicą o długości 1,5 m i średnicy 1 mm	szt.	1	1
3.	Test biologiczny do sterylizacji parą wodną o szybkim odczycie, czas przeżycia i zabicia bakterii określony dla temperatur 121 st.C – 134 st.C, wynik końcowy, biologiczny po 5 godz. op. a 100 szt.	op.	1	1
4.	Test chemiczny do kontroli procesu sterylizacji parą wodną klasa 5, z przesuwalną substancją wskaźnikową dającą wyraźny efekt przeprowadzonego procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego, dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych sterylizacji, kompatybilny z przyrządem PCD z pozycji 2 op. a 100 szt.	op.	3	4
5.	Test do kontroli skuteczności mycia mechanicznego temperatura 50-60 stopni, z urządzeniem mocującym op. a 100 szt.	op.	3	4
6.	Test do kontroli zgrzewu op. a 250 szt	op.	1	1
7.	Wskaźnik emulacyjny do kontroli procesu sterylizacji parowej klasa 6, 134 st.C–7 min/121 st.C–20 min, klasa testu i numer normy na wskaźniku op. a 250 szt.	op.	1	1
8.	Wieloparametrowy test chemiczny klasy IV, oznaczenie na każdym wskaźniku czynnika sterylizującego, klasy testu i nr normy, nietoksyczny, niebrudzący sterylizowanego materiału, pozbawiony metali ciężkich. Test powinien być dostosowany do wszystkich kombinacji parametrów krytycznych. op. a 500 szt.	op.	1	1
9.	Test kontroli dezynfekcji termicznej w zakresie parametrów 90 0C 5 minut. Wskaźnik w formie pokrytego laminatem papierowego paska samioprzylepnego na którym umieszczono substancję testową. Informacja o kolorze wskaźnika po prawidłowym procesie dezynfekcji umieszxczona na każdym teście.	op.	2	3
10.	Metki podwójnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji w parze wodnej, wskaźnik przebarwienia na kolor zielony, kompatybilne z metkownicą trzyrzędową 30mmx25mm 12 rolek po 750 szt. - 1 op. Do każdego opakowania należy dodać 1 rolkę tuszu do metkownicy w ramach całego zestawu.	op.	3	4
11.	Metkownica typu GKE trzyrzędowa do etykiet podwójnie przylepnych, pozwalająca na zapis do 12 znaków w jednym wierszu.	szt.	1	1
	RAZEM

	Pakiet nr 15
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Cewnik do odsysania w układzie zamkniętym dwuświatłowy do rurek intubacyjnych lub tracheostomijnych na 72 godziny Rozmiar od 12F do 16F dla intubacyjnych oraz 12F i 14F dla tracheostomijnych	szt.	3	5
2.	Prowadnica do trudnych intubacji, elastyczna, z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość, jednorazowa	szt.	2	3
3.	Uzupełniający zestaw do przezskórnej tracheotomii metodą Griggsa oparty na użyciu peana, zawierający skalpel, kaniulę z igłą i strzykawką do identyfikacji tchawicy, prowadnicę Seldingera, rozszerzało oraz rurkę tracheostomijną z wbudowanym przewodem do odsysania z przestrzeni podgłośnikowej z mankietem niskociśnieniowym, posiadającą sztywny samoblokujący się mandaryn z otworem na prowadnicę Seldingera. Pakowany na jednej, sztywnej tacy umożliwiającej szybkie otwarcie zestawu. Rozmiar 7,0mm, 8,0mm, 9,0mm	szt.	25	35
4.	Trzykomorowy, sterylny zestaw do drenażu klatki piersiowej z mechaniczną regulacją siły ssania (regulacja za pomocą słupa wody wykluczona) posiadający wydzieloną komorę zastawki podwodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2100 ml wyskalowaną co 5ml w zakresie 0-200ml i co 10ml do 2000ml, z wyskalowanym pokrętłem umieszczonym na przedniej ścianie, posiadający wskaźnik pływakowy umożliwiający wizualizację prawidłowego działania drenażu, automatyczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim dodatnim ciśnieniem oraz mechaniczną zastawkę zabezpieczającą przed wysokim ciśnieniem ujemnym. Zestaw z samouszczelniającym portem bezigłowym do pobierania próbek drenowanego płynu. Zestaw o budowie kompaktowej, o stabilnej podstawie i wysokości maksymalnej 25cm, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem, z możliwością odłączenia.	szt.	4	6
5.	Dren z trokarem typu trójgraniec, wykonany z miękkiego termoplastycznego PCW, otwory ssące i otwór końcowy gładko wykończone, linia rtg., znaczniki co 2 cm, zintegrowany łącznik, podwójne pakowany z dodatkowym zabezpieczeniem przed uszkodzeniem opakowania przez trokar, sterylny, rozmiary: trokar ostry :16F/25cm, 20F/40cm, 24F/40cm, 28F/40cm, 32F/40cm, trokar tępy: : 8Ch/22cm, 10Ch/22cm, 12Ch/25cm, 16Ch/25cm, 18Ch/25cm, 20Ch/40cm, 24Ch/40cm, 28Ch/40cm, 32Ch/40cm	szt.	7	10
	RAZEM

	Pakiet nr 16
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zestaw do zakładania wkłucia do żyły głównej metodą Seldingera . / Skład zestawu: / – cewnik trzyświatłowy 7F (16G/18G/18G) x 20 cm, poliuretanowy z miękką końcówką, znacznikami długości, przeźroczystymi drenikami prowadzącymi do poszczególnych kanałów, zaciskami ślizgowymi, widoczny w promieniach RTG; / – igła wprowadzająca ze zintegrowaną z zastawką umożliwiającą wprowadzenie do naczynia prowadnicy bez odłączania strzykawki, ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu na uchwycie / – prowadnica wykonana z Nitinolu, odporna na załamywania, umieszczona w dyspenserze wykonanym z jednego elementu zapewniającego pewne wprowadzenie prowadnicy do igły; / – rozszerzadło wykonane z jednego elementu o twardości, sprężystości i kształcie umożliwiającym w prosty sposób wykonanie kanału w tkankach, celem wprowadzenia cewnika; / – 2 motylki mocujące cewnik do skóry, jeden stały, drugi ruchomy; / – 3-częściowa strzykawka 5 ml z końcówką Luer-Lock, zapewniającą pewny, bez ryzyka rozłączenia dostęp do naczynia; / – zastawki bezigłowe na zakończeniu każdego drenika prowadzącego do poszczególnych kanałów; / – skalpel; / – kabelek do podłączenia do EKG umożliwiający identyfikację położenia końcówki w naczyniu.	szt.	70	100
2.	Zestaw do zakładania wkłucia do żyły głównej metodą Seldingera / Skład zestawu: / – cewnik pięcioświatłowy 12F (16G/18G/18G,18G,12G)) x 20 cm, poliuretanowy z miękką końcówką, znacznikami długości, przeźroczystymi drenikami prowadzącymi do poszczególnych kanałów, zaciskami ślizgowymi, widoczny w promieniach RTG; / – igła wprowadzająca ze zintegrowaną z zastawką umożliwiającą wprowadzenie do naczynia prowadnicy bez odłączania strzykawki, ze znacznikiem kierunku ścięcia szlifu na uchwycie; / – prowadnica wykonana z Nitinolu, odporna na załamywania, umieszczona w dyspenserze wykonanym z jednego elementu zapewniającego pewne wprowadzenie prowadnicy do igły; / – rozszerzadło wykonane z jednego elementu o twardości, sprężystości i kształcie umożliwiającym w prosty sposób wykonanie kanału w tkankach, celem wprowadzenia cewnika; / – 2 motylki mocujące cewnik do skóry, jeden stały, drugi ruchomy; / – 3-częściowa strzykawka 5 ml z końcówką Luer-Lock, zapewniającą pewny, bez ryzyka rozłączenia dostęp do naczynia; / – zastawki bezigłowe na zakończeniu każdego drenika prowadzącego do poszczególnych kanałów; / – skalpel; / – kabelek do podłączenia do EKG umożliwiający identyfikację położenia końcówki w naczyniu.	szt.	10	15
	Pediatryczny zestaw do wkłuć centralnych o składzie: jednoświatłowy cewnik 24GaF/10cm, z poliuretanu, przedłużenie z łącznikiem Luer Lock, oznaczenia długości i średnicy cewnika; rozszerzadło 4,5F/6cm, prowadnica „J” 0,46mm/40cm, igła wprowadzająca 20G/4cm, ruchome skrzydełka mocujące z dodatkową nakładką unieruchamiającą, strzykawka 5ml, skalpel, koreczek z portem igłowym, naklejki identyfikacyjne.	szt.	1	2
	RAZEM

	Pakiet nr 17
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Kaniula do tętnicy promieniowej z zaworem odcinającym / 20 G 1.1mm x 45mm	szt.	180	250
2.	Kaniula dożylna (do delikatnych żył) noworodkowa, wykonana z podwójnie czyszczonego teflonu (PTFE), bez portu bocznego, ze zdejmowanym uchwytem ułatwiającym wprowadzenie. Posiadającą zastawkę bezzwrotną zapobiegającą wypływowi krwi, widoczne w USG. Pakowane w opakowaniu typu Tyvek-zabezpieczające przed wilgocią. Oznaczenie producenta na opakowaniu o braku lateksu w kaniuli. Jałowa rozmiar - 24G (żółty) dł. 19 mm przepływ 13 ml./min., rozmiar - 26G (fioletowy) dł. 19 mm przepływ 13 ml./min Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	szt.	840	1200
3.	Nebulizator do podawania leku w obwodzie oddechowym, z antyprzelewową konstrukcją pozwalającą na skuteczne działanie w zakresie 0-90 stopni, ze stabilną podstawką dyfuzora w zakresie 0-360 stopni, o pojemności 6 ml, skalowany podziałką, co 1 ml, z łącznikiem T wyposażonym w mechanizm samodomykania podczas odłączania nebulizatora, czysty biologicznie. W zestawie przestrzeń martwa 12 cm i dren 210 cm.	szt.	7	10
4.	Styrzykawka do gazometrii, poj. 2-3 ml, wypełniona suchą heparyną litową, posiadającą filtr umożliwiający usuniecie drobinek powietrza z próbek krwi, możliwość wykonania precyzyjnego pomiaru parametrów gazometrycznych, hemoglobiny, elektrolitów i glukozy, posiadajaca znacznik na 1, 1,5, 2, 3 ml oraz koncówkę typu luer, wyposażona w korek zabezpieczający materiał przed natlenieniem	szt.	2240	3200
	RAZEM

	Pakiet nr 18
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Kateter do embolektomii jednokanałowy, wykonany z termoplastycznego PCV, odpornego na uszkodzenia, o bardzo dobrej sprężystości, symetryczne napełnianie i opróżnianie balonu, mandryn z nierdzewnej stali umieszczony w każdym cewniku. Zakończenie nasadką luer-lock. Balon wykonany z lateksu, mocowany jedwabną nicią. Pojemność balonu: 0,70ml, Rozmiar: 4F/80cm, 5F/80cm, 6F/80cm	szt	1	1
2.	Kateter do odsysania ran typu Redon, wykonany z PCV medycznego, wysokiej jakości o odpowiednio dobranej elastyczności, 70 cm Rozmiar: 12F ; 14 ; 16 ; 18	szt	28	40
3.	Igła do nakłuć podpajęczynówkowych typ PENCIL POINT ( z igłą prowadzącą): sterylna* / Rozmiar: - G 26 – 90 mm, - G 27 – 90 mm	szt	420	600
4.	Igła Igły do nakłuć podpajęczynówkowych typ / STANDARD sterylna* Rozmiar: - G 22 – 90 mm, G 29 – 90 mm	szt	35	50
5.	Zestaw do punkcji jam ciała drenaż przezskórny metodą jednostopniowa - jałowy. Elementy zestawu : - kateter typ Pigtail długośc 26 cm - igła dwuczęściowa rozmiar 15G - opaska zaciskowa - kołnierz Rozmiat 9F x 26 cm, 12F x 26 cm, 14F x 26 cm, 16F x 26 cm	szt	7	10
	RAZEM
	*Zamawiający wymaga, by produkty wymieniony w tym pakiecie w poz. 3, 4, 5 były jednego producenta.

	Pakiet nr 19
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	I. Ostrza chirurgiczne ostrza wymienne do skalpela, ostre, wykonane ze stali węglowej, sterylne, w saszetkach czytelnie oznaczonych; na każdym pojedynczym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; pojedynczo pakowane, na opakowaniu uwidoczniony kształt ostrza (skala 1:1), opakowanie umożliwiające łatwe otwarcie i wyjęcie w jałowy sposób. (op. - 100 szt)
1.	Rozmiar: Nr10, Nr10A, Nr 11, Nr 12, Nr 15, Nr 20, Nr 21, Nr 23, Nr 24 Zamawiany rozmiar wg aktualnych potrzeb Zamawiajacego	op.	50	70
	RAZEM

	Pakiet nr 20
	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Worek jednoczęściowy otwarty samoprzylepny przezroczysty, z wydajnym filtrem węglowym.Przylepiec na stałe przytwierdzony do worka, wykonany z materiału stomahesive zbudowanego z 3 różnych hydrokoloidów, posiadający właściwości gojące i ochronne Od strony ciała worek pokryty włókniną,o właściowściach hydrofobowych, (nie pochłaniących wilgoci) druga strona worka wykonana z przezroczystej foli w dolnej części worka znajduje się odpłw do usuwania tresci jelitowej, zakończony szczelnym rzepem, nie pochłaniającym zapachów oraz kieszonka do której można schować odpływ.	szt.	70	100
2.	Worek jednoczęściowy otwarty samoprzylepny przezroczysty, z wydajnym filtrem węglowym. Przylepiec na stałe przytwierdzony do worka, wykonany z materiału stomahesive zbudowanego z 3 różnych hydrokoloidów, posiadający właściwości gojące i ochronne Od strony ciała worek pokryty włókniną,o właściowściach hydrofobowych, (nie pochłaniących wilgoci) druga strona worka wykonana z przezroczystej foli w dolnej części worka znajduje się odpłw do usuwania tresci jelitowej,	szt.	21	30
3.	Worek urostomijny (z karnikiem) przezroczysty samoprzylepny od strony ciała pokryty delikatną flizeliną, a druha strona worka wykonan z przezroczystej folii. / Wyposażony w niewielki kranik, umieszczony na dole, zabezpieczający przed przeciekaniem, przymocowaną do worka plastikową zatyczką. / Wyposażony w wewnętrze antyzwrotne zastawki, które uniemożliwiają cofanie moczu	szt.	7	10
	RAZEM

	Pakiet nr 21
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Wkład ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty na pokrywie w kształcie pętli, umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przed cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciw przelewowy; ochrona przeciw bryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra w postaci kanału ssącego przechodzącego w foliowy rękaw; na pokrywie króciec obrotowy, przyłączeniowy typu schodkowego o średnicy wewnętrznej min. 7 mm zabezpieczający przed zamknięciem światła drenu pacjenta i służący do podłączenia drenu do pacjenta; na pokrywie zatyczka zamykająca port podciśnienia: wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. Substancja żelująca wewnątrz wkładu, nie wymagająca zasypywania wydzieliny z zewnątrz wkładu. Pojemność 1,5l i 2,5l . Wkłady kodowane kolorem ułatwiającym zastosowanie odpowiedniej pojemności wkładów i zbiorników.	szt	350	500
	RAZEM

	Pakiet nr 22
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1	Ci-ca Dialysate K2 5000ml	szt.	910	1300
2	Natrium Citricum 4% 1500 ml	szt.	250	350
3	Kaseta Multifiltrate KIT Ci-Ca CVVHD	szt.	35	50
4	Kaseta EMIC Ci-Ca	szt.	6	8
5	Cewnik Hemo-cath 13,5F x 20cm Silicone	szt.	7	10
6	Cewnik Hemo-cath 11,5F x 15cm Silicone	szt.	7	10
7	Cewnik Hemo-cath 13,5F x 24cm Silicone	szt.	7	10
8	Cewnik Hemo-cath 13,5F x 15cm Silicone	szt.	7	10
9	Worek filtratu	szt.	35	50
10	Zestaw do hemodiafiltracji cytrynianowej – Multifiltrate Kit CiCa post CV VHDF	szt.	3	5
11	Wodorowęglanowy płyn substytucyjny o składzie elektrolitowym potas 0 lub 2 lub 3 lub 4 mmol/l, sód 140 mmol/l, wapń 1,5 mmol/l, wodorowęglan 35 mmol/l. / Opakowanie – worek 5-litrowy : / Multibic K0 nr kat. F00001142; / Multibic K2 nr kat. F00001143; / Multibic K3 nr kat. F00001144; / Multibic K4 nr kat. F00001145.	szt.	28	40
	RAZEM

	Pakiet nr 23
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	FLOCARE zestaw PEG - z koncówką typu ENFit do zywienia droga przewodu pokarmowego CH 18 (zgłębnik gastrostomijny PEG, zakładany pod kontrola endoskopii, zawierający linię kontrastującą w promieniach RTG, wolny od DEHP, o rozmiarze Ch 18/40cm)	szt.	14	20
	RAZEM

	Pakiet nr 24
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Cewnik tętniczy standardowy do stosowania u dorosłych tetnica udowa, prowadnica wykonana z nitinolu, złącze luer wykonane z trogamidu średnica zewnetrzna 5F, długośc użyteczna 20cm	szt.	3	5
2.	Zestaw monitorujący PICCO zawierający czujnik temperatury, linia czerwona przetwornik do krwawego pomiaru ciśnienia tetniczego, linia niebieska przetwornik do krwawego pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego.	szt.	3	5
	RAZEM

	Pakiet nr 25
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1	Zestaw z przetwornikami do pomiaru IBI. Zestaw z przetwornikiem pojedynczym do inwazyjnego pomiaru ciśnienia wyposażony w linię pomiarową 150cm z eliminatorem zakłóceń rezonansowych (ROSE), przetwornik ze zintergrowanym systemem płuczącym 3ml/h z 2 x możliwościami przepłukiwania. System wypełniania linii pomiarowej wyposażony w zakrzywioną igłę zapobiegającą zapowietrzaniu się systemu pomiarowego. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący zamknięty zabezpieczający system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją. Zestaw dający zapis ciśnienia z dokładnością odwzorowania na poziomie <5% błędu pomiarowego dla całej linii pomiarowej potwierdzony przeprowadzonym testem w fazie produkcyjnej. Zestaw kompatybilny z monitorem poprzez kabel typu PMSET z okrągłym wtykiem pinowym.	szt	35	50
2	Pułapka wodna do modułu kapnografii monitora BeneView firmy Mindray (opakowanie 10 szt.)	op.	3	5
	RAZEM

	Pakiet nr 26
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Czujnik do pomiaru głębokości uśpienia BIS quatro ,kompatybilny z samodzielnym systemem monitorowania BIS VISTA oraz z modułami BISx, jednopacjentowy	szt	140	200
	RAZEM

	Pakiet nr 27
lp	Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry	j.m.	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena netto	Cena brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Czepek pielęgniarski - nie jałowy	szt	1200	1700
2.	Ochraniacze na obuwie nie jałowe z fizeliny z gumką	par	1750	2500
3.	Maska chirurgiczna nie jałowa, wiązana na troki	szt	3000	3900
4.	Fartuch wizytacyjny bez ściągacza nie jałowy rozmiar L, XL	szt	1400	2000
5.	Fartuchy wizytacyjne ze ściągaczem przy rękawach, jałowe, z włókniny, rozmiar: L, XL.	szt.	560	800
6.	Prześcieradło włókninowe zielone, niejałowe 210 cm x 160 cm	szt	1050	1500
	RAZEM

	Pakiet nr 28
lp	Dokładny opis przedmiotu zamówienia i jego parametry	j.m.	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena netto	Cena brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Posciel 1 x powłoka 200x150cm, powłoczka 90x75cm, prześcieradło 210x150cm	szt	105	150
2.	Koszule operacyjne jednorazowe z miękkiej włokniny, nie prześwitujące, przepuszczające powietrze - granatowe lub zielone rozmiar L, XL	szt	35	50
3.	Jednorazowe spodenki do badań kolonoskopowych nie przeswitujące z włókniny, z tyłu wyciety otwór, po naciągnięciu minimum 140cm w pasie	szt	420	600
	RAZEM

	Pakiet nr 29
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Nożyczki tepo/tępe, rozmiar 14,5 cm,Opakowanie zbiorcze 2 x 25	op.	1	1
2.	Nożyczki ostro/tępe, rozmiar 14,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt.	op.	1	1
3.	Nożyczki do nacięcia krocza, rozmiar 14,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 20 szt.	op.	1	1
4.	Igla kulkowa, rozmiar 1,20 x 81 mm. Opakowanie zbiorcze 2x 25 szt.	op.	1	1
5.	Nozyczki do obcinania paznokci, rozmiar 9,5 cm Opakowanie zbiorcze 2 x 25 szt.	op.	1	1
	RAZEM

	Pakiet nr 30
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 500 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii. (opakowanie zbiorcze zawiera 15 butelek)	szt.	120	170
2.	Zamknięty system do nawilżania o pojemności 325 ml napełniony jałową, apirogenną wodą do terapii inhalacyjnej, umożliwiający prowadzenie długotrwałej inhalacji powyżej 70 dni. Wymagane potwierdzenie maksymalnego czasu użyteczności systemu oryginalną deklaracją producenta dołączoną do oferty. W zestawie sterylna głowica łącząca reduktor z pojemnikiem. Zestaw ten - zgodnie z deklaracją producenta, może być zastosowany przy więcej niż jednym pacjencie, a okres maksymalnej użyteczności produktu zależy od rodzaju prowadzonej terapii. (opakowanie zbiorcze zawiera 20 butelek)	szt.	280	400
	RAZEM

	Pakiet nr 31
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Formalina 10% zbuforowana, płyn	20 l.	4	6
2.	Kranik do formaliny	szt.	1	2
3.	Formalina 10% zbuforowana, płyn 5 ml opakowanie zakręcane o pojemnosci 10 ml	80 szt.	22	32
4.	Formalina 10% zbuforowana, płyn 9 ml opakowanie zakręcane o pojemności 25 ml	54 szt.	20	28
5.	Formalina 10% zbuforowana, płyn 75 ml opakowanie zakręcane o pojemności 125 ml	24 szt.	7	10
	RAZEM

	Pakiet nr 32
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Opatrunek na rany wykonany z elastycznego, spienionego poliuretanu (PUR) o strukturze gruboziarnistej i chropowatej powierzchni. Skutecznie usuwający biofilm, zwiększający cyrkulację krwi i dopływu tlenu do tkanek. Do ran ostrych, przewlekłych, rozległych, zakażonych wymagających oczyszczenia. Wymiar jednego opatrunku 6,25x4,0x2,0cm. Wyrób medyczny. W opakowaniu zbiorczym 10 sztuk	op.	14	20
	RAZEM

	Pakiet nr 33
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z pięciowarstwowej włókniny SMMS/SMS o minimalnej gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – min. 49,5 cm H₂O. Kolor ciemnoniebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – czterościeżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości min. 7cm, oznaczenie rozmiaru w postaci wszywki, dobrze widocznej nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w serwetę włókninową 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30x40cm . Na opakowaniu wskaźnik sterylizacji oraz 2 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę dostawcy, numer referencyjny, numer serii i datę ważności. / Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie workiem z folii PE. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1	szt.	4500	6000
	RAZEM

	Pakiet nr 34
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1.	Jednorazowe ubranie operacyjne wykonane z antystatycznej supermiękkiej włókniny polipropylenowej SMMS/SMS o gramaturze 45g/m2. Dostępne rozmiary: XS- XXXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w czterech kolorach niebieskim, zielonym Komplet jednorazowy. Klasa I niejałowa. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych).	szt.	7700	11 000
	RAZEM

	Pakiet nr 35
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
	Koszula dla pacjenta Wykonana z ciemnoniebieskiej włókniny SMS o gramaturze 35g/m². Koszula posiada krótkie rękawki oraz półokrągłe wycięcie pod szyją. Wiązana na troki (białe) przy szyi oraz w pasie. Dostępny rozmiar: uniwersalny. Jednorazowa.	szt.	1000	1 300
	RAZEM

	Pakiet nr 36
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1	Sukienka operacyjna jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45 - 50 g/m2, nieprześwitująca, antystatyczna, oddychająca (paroprzepuszczalność min. 4500 g/m2 x 24 h). Krótki rękaw, wycięcie "V", zakończone obszyciem w kolorze, sukienki, 3 kieszenie - 2 na dole oraz 1 na lewej częsci klatki piersiowej, kolor ciemnoniebieski. Na sukience dodatkowo paski do regulacjki obwodu. Rozmiary: S (długość 105 cm +/- 3%), M (długość 110 cm +/- 3%), L (długość 115 cm +/- 3%), XL (długość 120 cm +/- 3%). Zgodna z normą EN 13795.	szt.	700	1000
	RAZEM							11 000,00

	Pakiet nr 37
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1	Czepek chirurgiczny w kształcie furażerki, wiązany z tyłu na troki. Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia . Pakowany w kartonik, kolor Aqua.(pakowane po 100 szt. )	op.	10	14
2	Czepek chirurgiczne z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. (pakowane 60 szt. w opakowaniu)	op.	20	25
	RAZEM

	Pakiet nr 38
l.p	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Przewidywana ilość w ramach prawa opcji		Cena jedn. netto	Cena jedn. brutto	Wartość netto w zakresie prawa opcji		% VAT	Wartość brutto w zakresie prawa opcji		Producent	Nazwa i nr katalogowy
			min.	max.			min.	max.		min.	max.
1	Czepek o kroju furażerki uniwersalny, oddychający z możliwością wywijania, wiązany na troki, część boczna wykonana z wzmocnionej włókniny pochłaniającej pot o gramaturze 47 g/m2, część górna przewiewna z polipropylenu SMMS o gramaturze max. 10 g/m2. Produkowany w zgodzie z EN 13485 i EN 14001 (Certyfikaty jednostki notyfikowanej załączyć do oferty).	op.	35,00	50,00
	RAZEM