Nr sprawy ZP/9/2020 Tuchola, dnia 19. 01.2021r.

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na**„**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

1. Pakiet nr 12 poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową o powierzchni 110 cm2, rozmiar elektrody 170,5 x 128,5mm ?   
**Odpowiedź:** TAK  
  
2. pakiet nr 12 poz. 1   
Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną jednorazową z odizolowanym pierścieniem ekwipotencjalnym o powierzchni 108 cm2 przeznaczoną zarówno dla dorosłych jak i dla dzieci o wadze od 2kg ? Elektroda ta gwarantuje oprócz równomiernego rozprowadzania prądu również równomierny rozkład gęstości prądu.   
**Odpowiedź: NIE**