Nr sprawy ZP/9/2020 Tuchola, dnia 19. 01.2021r.

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na**„**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź: Tak**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

**Dotyczy Parametry Techniczne:**

1. Dotyczy pakietu nr 13:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo foliowe wykonane z folii 8 warstwowej?

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm2 zgodnie z normą PN 868 ?

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przeźroczystą, termokurczliwą folią?

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 13

Czy Zamawiający wymaga, aby każda rolka rękawa była oznaczona etykietą identyfikacyjną umieszczoną między rękawem a folią zabezpieczającą, na której znajdują się informacje dotyczące daty produkcji, daty ważności, warunków przechowywania oraz numerem LOT produktu? W/w etykieta umożliwi archiwizację oraz pozwoli na ewentualne przyjęcie reklamacji produktu.

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 1:

Czy Zamawiający wymaga, aby na teście były umieszczone informacje w j. polskim?

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 4:

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 4:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź: Tak**

1. Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 5:

Czy Zamawiający wymaga aby na każdym teście oraz etykiecie znajdowały się informacje o normie ISO 15883-1:2010, numerze LOT oraz nazwie produktu w języku polskim?

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odpowiedź : Dopuszcza nie wymaga**

1. Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 7:

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim

**Odpowiedź: Tak**

1. Dotyczy pakietu nr 14, pozycji nr 9:

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź: Tak**