Nr sprawy ZP/9/2020 Tuchola, dnia 19.01.2021r.

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na**„**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

Pakiet nr 3, pozycja I

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley sterylizowane tlenkiem etylenu?

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet nr 3, pozycja I

Czy Zamawiający dopuści cewniki typu Foley w opakowaniu podwójnym: wewnętrzne- folia, zewnętrzne- papier/folia?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 3, pozycja II. 1

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych posiadające barwne nieprzezroczyste konektory, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet nr 3, pozycja IV

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z czterema otworami bocznymi?

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet nr 3, pozycja IV

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z nieprzezroczystymi konektorami?

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet nr 3, pozycja V

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 3, pozycja V

Czy Zamawiający dopuści cewniki do podawania tlenu przez nos o długości 140 cm lub 200cm?

**Odpowiedź: N IE**

Pakiet nr 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opaski identyfikacyjnej nieprzeźroczystej pakowanej po 100 sztuk w opakowaniu kartonowym, o długości całkowitej 250 mm ?

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet nr 7 pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę identyfikacyjną wykonaną z winylu, w całości w kolorze niebieskim lub różowym, długość opaski 17 cm, pakowane po 100 sztuk w opakowaniu kartonowym ?

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet 7 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch foliowy w rozmiarze M iL?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do leków o pojemności 30 ml, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 7, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 7, pozycja 5

Czy Zamawiający sterylny worek do lewatywy z drenem o dł. 150cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 7, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści szpatułki w op.a’100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet nr 7, pozycja 24

Czy Zamawiający dopuści miskę nerkowatą o pojemności użytkowej 300ml i pojemności max. 900ml??

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pościel o składzie: poszwa 210X160cm, poszewka 70x80cm i prześcieradło 210x150cm?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści fartuch w kolorze niebieskim?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści fartuch o odporności na przenikanie cieczy >20cm H2O?

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści rękaw wszyty na prosto?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści 3 ścieżkowy szew ultradźwiękowy?

**Odpowiedź: NIE**

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści oznaczenie rozmiaru w postaci nadruku na fartuchu, dobrze widocznego nawet w nieotwartym opakowaniu?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet 33

Czy Zamawiający dopuści 2 ręczniki chłonne w rozmiarze 30x30cm?

**Odpowiedź: NIE**