Nr sprawy ZP/9/2020 Tuchola, dnia 19. 01.2021r.

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na**„**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

**Pakiet 28 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści pościel w rozmiarze:

Poszwa 210x160cm, prześcieradło 210x160cm poszewka 80x70cm?

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet 28 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet 28 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści tylko kolor zielony?

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet 27 poz. 4,5**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar uniwersalny?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet 27 poz.** 5

Czy Zamawiający dopuści fartuchy nie jałowe?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet 34**

Czy Zamawiający dopuści:

• Komplet chirurgiczny niesterylny, wykonany z miękkiej , niepylącej włókniny

• Komplet składa się z bluzy i spodni, pakowanych razem

• Materiał – włóknina nieprzeźroczysta, nieprzemakalna

• gramatura 40 g/m2

• Kolory: niebieski.

• Bluza luźna z trzema kieszeniami

• Dekolt w kształcie litery V, przy szyi wykończony białą lamówką

• Krótki standardowy prosty rękaw

• Spodnie proste, bez mankietów , ściągane w pasie trokami

• Opakowanie zewnętrzne – folia

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet 34**

Czy Zamawiający dopuści rozmiar S- XXXL?

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet 35**

Czy Zamawiający dopuści koszulę wykonaną z włókniny PP?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet 35**

Czy Zamawiający dopuści gramaturę min. 30g/m2?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet 35**

Czy zamawiający dopuści troki w kolorze koszuli?

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet 33**

Czy Zamawiający dopuści:

Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z pięciowarstwowej, barierowej,

niepylącej włókniny typu SMMMS o gramaturze 35g/m2 w kolorze niebieskim, bez dodatku kauczuku oraz kalafonii.

• Sposób złożenia i konstrukcja pozwala na zakładanie fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z

przodu jak i z tyłu operatora

• Fartuch wyposażony w dwa troki wewnętrzne i dwa troki zewnętrzne – troki zewnętrzne połączone

kartonikiem. Przy szyi lamówka w niebieskim kolorze, z tyłu zapięcie na rzep

• Rękaw zakończony poliestrowym, elastycznym, bezszwowym, przylegającym do ciała mankietem

• Szwy wykonywane metodą ultradźwiękową

• Zgodność z normą EN-13795 1-3

Fartuch bez ręczników i serwety wlókninowej?

**Odpowiedź: NIE**