Nr sprawy ZP/9/2020 Tuchola, dnia 19. 01.2021r.

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na**„**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

SIWZ – pkt. 6.2 /grupa kapitałowa/

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Odpowiedź: Tak**

Pakiet nr 8 poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie czy nacięcie do mocowania przewodu oznacza podłużne wycięcie bez przecięcia boków elektrody, co zapobiega jej rozerwaniu?

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 8 poz. 3

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji elektrody EKG na piance z żelem ciekłym prostokątnej o rozmiarze 55 x 35 mm.

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 8 poz. 1, 2, 3

Prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto i brutto za 1 szt. elektrod z zaokrągleniem do 4 miejsc po przecinku, wartość netto i brutto dla ww. pozycji zostanie wyrażoną kwotą zaokrągloną do 2 miejsc po przecinku.

**Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza**

Pakiet nr 8 poz. 8

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji papieru UPP-84 S o rozmiarze 84 mm x 13,5 m (jest to właściwa długość papieru Sony UPP-84 S).

**Odpowiedź: TAK**

Pakiet nr 8 poz. 13

Prosimy o dopuszczenie w ww. pozycji okularków do fototerapii noworodka jednorazowego użytku o rozmiarze 33 – 38 cm +/- 2 cm, szerokość zewnętrznej osłonki UV 10 cm, bez lateksu, materiał nie podrażniający skóry, dopasowane w kształcie litery Y z mocowaniem na rzepy.

**Odpowiedź: NIE**

Projekt umowy – par. 9 ust. 1 pkt. 1.3, 1.4

Prosimy o zmianę kary umownej na 10% wartości brutto przedmiotu zamówienia od którego realizacji Wykonawca odstąpił z winy Zamawiającego lub odpowiednio od której realizacji Zamawiający odstąpił z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy**

Projekt umowy – par. 9 ust. 3

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 9 ust. 3 Wykonawca zgodnie z par. 9 ust. 1 pkt. 1.3 i 1.4 zapłaci Zamawiającemu karę umowną.

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy**