Nr sprawy ZP/9/2020 Tuchola, dnia 19. 01.2021r.

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na**„**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

**Pakiet nr 6, pozycja nr 8 –** Czy zamawiający wydzieli z pakietu nr 6 pozycję nr 8?

**Odpowiedź: Nie, Zamawiający dokonał świadomego i celowego podziału zamówienia na 38 pakietów i nie widzi potrzeby dalszego podziału**

**Pakiet nr 11, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści gazową linię pomiarową o dł. 305 cm?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet nr 11, pozycja nr 2 –** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych elektrostatyczno-mechaniczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,999 %, wirusowej 99,999 %, waga 30 g, przestrzeń martwa 40 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, nawilżanie przy vt 500 ml – 32 mg/h20, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M,sterylny?

**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet nr 11, pozycja nr 4 –** Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy karbowany, wykonany z materiału EVA, z rurami o dł. 180 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**


**Pakiet nr 11, pozycja nr 5 –** Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy karbowany wewnętrznie, wykonany z materiału EVA, z trzecią rurą o dł. 100 cml bez maski anestetycznej, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet nr 11, pozycja nr 5 –** Czy zamawiający dopuści obwód oddechowy karbowany wewnętrznie, wykonany z materiału EVA, z trzecią rurą o dł. 100 cml z maską anestetyczną dołączaną osobno, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?


**Odpowiedź: TAK**

**Pakiet nr 11, pozycja nr 8 -** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową z mankietem, jednorazowego użytku, wykonaną z nietoksycznego, przeźroczystego PCV, z oznaczeniem rozmiaru, wagi i wielkości mankietu na masce, o wzmocnionej konstrukcji, dostępna w różnych rozmiarach dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych (dostępne rozmiary, waga oraz wielkość mankietu przedstawione w załączonej poniżej tabelce), zintegrowany dren zapobiegający przegryzieniu, sterylna, pakowana pojedynczo?



**Odpowiedź: NIE**

**Pakiet nr 11, pozycja nr 9 -** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny maskę krtaniową z mankietem, jednorazowego użytku, wykonaną z nietoksycznego, przeźroczystego PCV, z oznaczeniem rozmiaru, wagi i wielkości mankietu na masce, o wzmocnionej konstrukcji, dostępna w różnych rozmiarach dla noworodków, niemowląt, dzieci i dorosłych (dostępne rozmiary, waga oraz wielkość mankietu przedstawione w załączonej poniżej tabelce), zintegrowany dren zapobiegający przegryzieniu, sterylna, pakowana pojedynczo?



**Odpowiedź: NIE**