Nr sprawy ZP/9/2020 Tuchola, dnia 19. 01.2021r.

**Uczestnicy postępowania**

Dotyczy postępowaniao udzielenie zamówienia publicznego na**„**Zakup i dostawę sprzętu jednorazowego użytku”

**Pytanie nr 1 – dotyczy Zapisów SIWZ**

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP).

Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej koresondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>)

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ**

**Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 33**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego fartucha ?

Jałowy fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny SMMMS o gramaturze 35 g/m². Odporność na przenikanie cieczy – 40 cm H₂O. Kolor niebieski, rękaw o kroju typu raglan, szwy wykonane techniką ultradźwiękową – trójścieżkowy szew ultradźwiękowy, posiada dziane poliestrowe mankiety o długości 7cm, oznaczenie rozmiaru i rodzaju w postaci nadruku, dobrze widocznej nawet w nieotwartym opakowaniu, troki umiejscowione w kartoniku gwarantującym zachowanie sterylności podczas wiązania. Fartuch zawinięty w papier krepowy 60x60cm, w opakowaniu 2 chłonne ręczniki 30,5 x 34cm . Na opakowaniu infrmacja o rodzaju sterylizacji oraz 4 samoprzylepne naklejki transferowe zawierające nazwę marki, numer referencyjny, numer serii i datę ważności, dodatkowo na dwóch etykiertach kod kreskowy

Opakowanie zbiorcze (karton) zabezpieczone dodatkowo wewnętrznie dyspenserem kartonowym. Do oferty dołączone dokumenty wydane przez producenta wyrobu potwierdzające zgodność parametrów oferowanych sterylnych fartuchów z normami MDD 93/42, EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1

**Odpowiedź: NIE**

**Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 34**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego kompletu operacyjnego?

Jednorazowe ubranie operacyjne wykonane z antystatycznej, miękkiej włókniny polipropylenowej SMS o gramaturze 35g/m2. Dostępne rozmiary: S- XXL. Bluza z wycięciem w kształcie V pod szyją i trzema kieszeniami. Rękaw prosty, podwinięty i obszyty. Spodnie ściągane trokami w pasie, nogawki bez ściągaczy, podwinięte i obszyte. Dostępny w kolorze niebieskim. Komplet jednorazowy. Klasa I niejałowa. Zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG, zgodność z EN 13795 (wymagania użytkowe dla odzieży dla bloków operacyjnych).

**Odpowiedź: NIE**