## Arkusz1
Załacznik nr 1 do SIWZ (załącznik nr 2 do umowy)
Pakiet nr 1
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1 | Rękawice diagnostyczne syntetyczne, nitrylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, obustronnie polimeryzowane, mikroteksturowana z dodatkową teksturą na koncach palców, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0.12 -14 mm, na dłoni 0,08 - 0,10 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 9N. Poziom AQL 1.0 – oznaczony fabrycznie na opakowaniu. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako środek ochrony osobistej kategorii III,/TYPB oraz wyrób medyczny klasy I. Rękawice wolne od akcelratorów chemicznych. Rękawice zgodne z EN ISO 374-1:2016/TYP B. Przebadane na przenikalność mikroorganizmów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5:2016 i przebadane na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978. Rękawice posiadające Certyfikat Jednostki Notyfikowanej potwierdzający zgodnośc z nirmą EN 455 1-3. Dopuszczone do kontaktu z żywnością posiadające raport migracji globalnej, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opak. a 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.
| Rozmiar od XS do XL | op. | 27300 | 39000
2 | Rękawice diagnostyczne z przedłużonym mankietem, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor niebieski, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową teksturą na końcach palców, obustronnie polimeryzowane, wewnętrznie chlorowane, długość rękawicy minimum 300 mm, grubość na palcu 0,14 - 0,16 mm, na dłoni 0,09 - 0,11 mm oraz na mankiecie 0,07 - 0,09 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 10N. Poziom AQL 1.0 - oznaczony fabrycznie na opakowaniu. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Rękawice przebadane na przenikanie co najmniej 9 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-05 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1 oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opak. a 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Na opakowaniu oznakowanie zgodności z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, ASTM D 6978, ASTM F 1671. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych - oznakowane fabrycznie na opakowaniu.
| Rozmiar od XS do XL | op. | 160 | 230
3 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, pokryte polimerem obustronnie, długość rękawicy minimum 285 mm, grubość na palcu 0,23 - 0,25 mm, na dłoni 0,20 - 0,22 mm oraz na mankiecie 0,18 - 0,20 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 15N, poziom protein lateksu poniżej 10 µg/g, poziom AQL 0.65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420. Zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona deklaracji zgodności. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1. Oznakowane fabrycznie zgodność z normami: EN 455, EN 420, EN ISO 374, ASTM F 1671. Oznakowane datą sterylizacji, datą ważności i numerem serii. Rękawiczka nie składana w połowie.
| Rozmiar od 6,0 do 9,0 | par | 37520 | 53600
4 | Rękawice chirurgiczne, jałowe, lateksowe bezpudrowe, system podwójny, kształt anatomiczny, mankiet rolowany. Rękawiczka wewnętrzna: w kolorze zielonym o powierzchni gładkiej, wewnątrz pokryta polimerem, na zewnątrz chlorowana, długość rękawicy min. 285 mm, grubość na palcu 0,20 - 0,22 mm, na dłoni 0,19 - 0,21mm oraz na mankiecie 0,15 - 0,16mm, siła zrywu przed starzeniem min. 15N, poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, poziom AQL 0.65. Rękawiczka zewnętrzna: w kolorze kremowym o powierzchni mikroteksturowanej, pokryta polimerem obustronnie, długość rękawicy min. 285 mm, grubość na palcu min. 0.21 mm, na dłoni min. 0.20 mm oraz na mankiecie min. 0.15 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 15N, poziom protein lateksu poniżej 20 µg/g, poziom AQL 0.65. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4). Zgodność z normą EN 455 (1-3) potwierdzona w deklaracji zgodności. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671. Oznakowane datą sterylizacji, datą ważności i numerem serii. Rękawiczka nie składana w połowie.
| Rozmiar od 6,0 do 8,5 | par | 420 | 600
5 | Rękawice chirurgiczne, syntetyczne, jałowe, neoprenowe, bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor kremowy, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, powierzchnia zewnętrzna silikonowana, wewnętrzna polimeryzowana i silikonowana, długość rękawicy min. 300 mm, grubość na palcu 0,14 -0,17 mm, na dłoni 0,14 -0,16 mm oraz na mankiecie 0,14-0,16 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 10N, poziom AQL 0.65 Rękawice przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1oraz na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D6978-05. Rękawice wolne od akceleratorów chemicznych: tiuramów i MBT.
| Rozmiar od 5,5 do 9,0 | par | 560 | 800
Razem
Dla potwierdzenia zgodności z normami; a) poz. 1-5 raporty z badań potwierdzających zgodność z normami: ASTM D 6978, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5 :2016, ASTM F1671, wykonanych w jednostce niezależnej od producenta, b) poz. 1-5 raporty badań potwierdzających parametry techniczne rękawic badanych zgodnie z normą EN 455 (tj. AQL, długość i grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu)
Pakiet nr 2
l.p | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Przewidywana ilość w ramach prawa opcji |  | Cena jedn. netto | Cena jedn. brutto | Wartość netto w zakresie prawa opcji |  | % VAT | Wartość brutto w zakresie prawa opcji |  | Producent | Nazwa i nr katalogowy
|  |  | min. | max. |  |  | min. | max. |  | min. | max.
1 | Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, pudrowane, z rolowanym mankietem, teksturowane jednorodnie na całej powierzchni dłoni i palców. Grubość na palcu min. 0,14 mm , dłoni 0,12mm, długość min. 280 mm. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, Opakowanie podwójne papierowe.
| Rozmiar: od nr 6,0 do 9,0 | par | 18600 | 26600
2 | Rękawice diagnostyczne, syntetyczne, winylowe bezpudrowe, kształt uniwersalny, kolor transparentny, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, długość rękawicy minimum 240 mm, grubość na palcu 0,10 - 0,12 mm, na dłoni 0,08 - 0,10 mm oraz na mankiecie 0.06 - 0,08 mm, siła zrywu przed i po starzeniu min. 4.0N. Poziom AQL ≤ 1.5 - oznaczony fabrycznie na opakowaniu. Klasyfikowane i oznakowane fabrycznie jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony osobistej kategorii III, rękawice zgodne z EN 455(1-4), EN 420. Przebadane na przenikanie mikroorganizmów zgodnie z ASTM F1671, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 & EN 16523-1rękawice wolne od ftalanów DEHP. Dopuszczone do kontaktu z żywnością posiadające raport migracji globalnej, oznakowane datą produkcji, ważności i numerem serii. Opak. a 100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary. Opakowanie oznakowane fabrycznie DEHP/DOP FREE potwierdzające, że produkt nie zawiera ftalanów.
| Rozmiar od XS do XL | op. | 85 | 120
Razem
Dla potwierdzenia zgodności z normami; a) poz. 1-2 raporty z badań potwierdzających zgodność z normą EN ASTM F1671, wykonanych w jednostce niezależnej od producenta, b) poz. 1-2 raporty badań producenta lub niezależnych potwierdzających parametry techniczne rękawic badanych zgodnie z normą EN 455 (tj. AQL, długość i grubość rękawic, zawartość protein, siła zrywu)